| pašpārbaudes anketa |  |  |
| --- | --- | --- |
| - anketa nav uzskatāma par pierādījumu medicīnisko ierīču atbilstībai - muitas iestādes var veikt pastiprinātus kontroles pasākumus neatkarīgi no atbildēm uz anketas jautājumiem - anketā ir vispārīgas prasības. lūdzam iepazīties ar specializētajiem normatīvajiem aktiem |  |  |
| 1. Preces identifikācija: |  |  |
| 1.1. Ražotāja nosaukums/preču zīme: |  |  |
| 1.2. Medicīniskās ierīces nosaukums un identifikācijas elements (numurs/modelis/tips): |  |  |
| 2. Dokumentācija: | Jā | Nē |
| 2.1 EK atbilstības deklarācija, ko sastādījis ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, ja šāda darbība atrunāta ražotāja izsniegtajā pilnvarā |  |  |
| 2.1.1. ražotāja un attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds/ nosaukums un adrese |  |  |
| 2.1.2. deklarācijas priekšmets (produkta identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību, t.i. identifikācijas numurs/modelis/tips/ražošanas numurs) |  |  |
| 2.1.3. norāde uz medicīniskās ierīces klasifikāciju |  |  |
| 2.1.4. apstiprinājums, ka medicīniskā ierīce atbilst direktīvai vai regulai , kurā noteiktas prasības |  |  |
| 2.1.5. paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, un tā ir reģistrēta ES mājas lapā, ja šāda prasība ir atrunāta normatīvajos aktos |  |  |
| 2.1.6. unikālais UDI identifikators (UDI-DI), ja šāda prasība ir atrunāta normatīvajos aktos |  |  |
| 2.1.7. deklarācijas sagatavošanas vieta un datums |  |  |
| 2.1.8. deklarācijas sagatavotāja amats, vārds, uzvārds un paraksts. |  |  |
| 3. Marķējums: | Jā | Nē |
| 3.1. medicīniskās ierīce vai tās sterilais vai tirdzniecības iesaiņojums, kā arī lietošanas instrukcija ir marķēta ar CE zīmi |  |  |
| 3.1.1. CE zīmi veido stilizēti lielie burti CE, kuri attēloti šādi |  |  |
| 3.1.2. CE zīmes vertikālais izmērs ir pieci milimetri vai lielāks (šo minimālo izmēru var neievērot attiecībā uz maza izmēra medicīniskajām ierīcēm) |  |  |
| 3.1.3. CE zīme ir labi saskatāma, skaidri salasāma un neizdzēšama, izvietotā ērti pieejamā un redzamā vietā |  |  |
| 3.2. medicīniskās ierīces etiķetē |  |  |
| 3.2.1. un lietošanas instrukcijā norādīts ražotāja vārds/nosaukums un adrese |  |  |
| 3.2.2. norādīts identifikācijas elements, kas nodrošina tā izsekojamību (piemēram, identifikācijas numurs/modelis/tips) |  |  |
| 3.4. Īpašais marķējums (norādīts kopā ar CE zīmi), ja šāda prasība ir atrunāta normatīvajos aktos |  |  |
| 3.4.1. paziņotās institūcijas identifikācijas numurs |  |  |
| 3.4.2. norādīts vārds „STERILS”, ja medicīniskā ierīce ir sterila |  |  |
| - unikālais UDI identifikators (UDI-DI), ja šāda prasība ir atrunāta normatīvajos aktos |  |  |