**1.pielikums**

Iepirkumam

“Dažādu muitas tehnisko līdzekļu diagnostika un remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/279

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Ierīce** | **Ierīces ražotājs modelis/ tips** | ***Ierīces saņemšanas/nodošanas vieta* (pastāvīgā atrašanās vieta stacionārām ierīcēm)** |
| **1.** | **Ierīces veids**  |  |  |
| 1.1. | Binoklis/monoklis/tālskatis (tajā skaitā nakts redzamības) | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Steiner Sailing 7x50, ATN NightShadow, ATN MARS, Zagorsky optical-mechanical NB-7) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.2. | Lukturis/prožektors | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Maglite MiniMaglite LED, Maglite ML300L; Energizer MS2D LED, Petzl PLXA1; Varta Indestructible 3 W LED Beam Lantern) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.3. | Satiksmes regulēšanas zizlis | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Elekt Zebra-D; Knightkit KB26R) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.4. | Spogulis ar teleskopisku rokturi | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Innolab D-LED) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.5. | Mājdzīvnieku mikročipu nolasīšanas ierīce | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Digital Angel Indexel Pocket Bar; Destron Fearing Pocket Reader; FX-PET II Reader Felixcan) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.6. | Dokumentu skeneris | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Regula 7004.100) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.7. | Šķidrumu blīvuma un temperatūras mērītājs | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, LEMIS Baltic DM-230.1A; DM-230.1B) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.8. | Šķidrumu blīvuma, temperatūras un uzlējuma augstuma mērītājs | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, LEMIS Baltic DM-250.4 DUTI) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.9. | Rokas metāla detektors | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Rapiscan Metor 28; Elektral ThruScan dX; White’s Electronics Spectra VX3; CEIA PD 140E; Garrett Super Scanner V) | *Talejas iela 1, Rīga* |
| 1.10. | **Stacionārais** metāla detektors | Elektral ThruScan sX-i | **VID administratīvā ēka**Talejas iela 1, Rīga |
| 1.11. | **Stacionārais** metāla detektors | Elektral ThruScan sX-i | **Vientuļu MKP**, Vientuļi, Vecumu pagasts, Viļakas novads |
| 1.12. | **Stacionārais** metāla detektors | Elektral ThruScan s9 | **Silenes MKP**, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads |
| 1.13. | **Stacionārais** metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | **Pāternieku MKP**, Daugavieši, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads |
| 1.14. | **Stacionārais** metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | **Grebņevas MKP**, Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads |
| 1.15. | **Stacionārais** metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | **Terehovas MKP**, Terehova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads |